Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 19.20.29 «Поставка эксплуатационного масла для дизель-генераторных установок иностранного производства»

Лот № 17501-ЭКСП ПРОД-2026-ЮЭСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.  Перечень и объем закупаемой продукции ………………………………........................3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг…..…….3

2.2. Требования к качеству продукции………………………………………………………….4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.     Требования к документам и формам, которые необходимо заполнить участникам закупки	6

Таблица 4. ...…………………………………………………………………………….........................6

4. Требования к победителю закупочной процедуры                                                                    6

# Общие сведения.

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.29 «Поставка эксплуатационного масла для дизель-генераторных установок иностранного производства»

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Выработка электрической энергии Покупателем с применением дизельных генераторных установок

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью Документации о закупке

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Масло моторное классификации API CI4 SAE 15 W40 | тонна | 100 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Пункт поставки, количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Склад АО «ЮЭСК» в г.Петропавловск-Камчатский 100 тонн | 01.08.2026 | 30.08.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам масла моторного SAE 15W-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обозначение моторного масла по классу вязкости | SAE 15W-40 | Согласие с требованием | Копию действующего паспорта качества или иной другой документ, подтверждающий соответствие характеристикам на предложенный товар |  |  |  |
| 1.2. | Соответствие допуска применения | API CI4/CI4+ | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.3 | Дата изготовления моторного масла | не ранее 2025 года | Указание даты изготовления |  |  |  |  |
| 1.4. | Требования к безопасности | Соответствие: Техническому регламенту Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». | Согласие с требованием (с указанием реквизитов декларации соответствия) |  |  |  |  |

| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Базис поставки: | Поставщик должен обеспечить передачу товара Покупателю с выгрузкой бочек из контейнеров на складе Покупателя | Согласие с требованием |
| 2.2. | Пункт поставки | Склад хранения АО «ЮЭСК» в черте города Петропавловск-Камчатский | Согласие с требованием |
| 2.3. | Вид упаковки | В металлических пломбированных бочках, объемом 200-220 литров, заполненных на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Бочки должны размещаться на деревянных поддонах (полетах), под погрузку/разгрузку автокарами. | Согласие с требованием |
| 2.4 | Условия доставки | Все услуги связанные с доставкой товара его погрузкой, разгрузкой и прочие услуги на всех этапах поставки поставщик организовывает самостоятельно и закладывает их в конечную стоимость поставки. | Согласие с требованием |
| 2.5. | Определение количества поставленного товара | Контрольное взвешивание заполненных бочек с маслом за вычетом порожней бочкотары | Согласие с требованием |
| 2.6 | Требования к условиям сдачи и приемки | Согласно проекту договора. | Согласие с требованием |

3. Требования к документам и формам, которые необходимо заполнить участникам закупки

Таблица 4

| № п/п | Наименование требования | Требования к документам и формам, которые необходимо заполнить участникам закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требование к документам подтверждающим качество продукции | Участник закупочной процедуры в составе ПЕРВОЙ ЧАСТИ заявки должен предоставить копию паспорта качества или иной другой документ, подтверждающий соответствие предлагаемой им продукции требованиям, установленным в разделе 1 Таблицы № 3 Технических требований. |

4. Требование к победителю Закупочной процедуры.

Признанный победитель Закупки, в срок не позднее 15 календарных дней с даты опубликования итогового протокола настоящей закупочной процедуры должен предоставить на электронный адрес PiskunovAP@rushydro.ru следующие документы:

1. Паспорта качества или иной другой документ на предполагаемый к поставке Товар и Протоколы испытаний от независимой аккредитованной лаборатории на каждую партию предполагаемого к поставке Товара. В каждом Протоколе испытаний должна быть указана информация о Паспорте качества испытываемой пробы моторного масла и вывод о соответствии по итогам испытаний данной пробы указанному паспорту качества.

2.   Документы подтверждающие действующую Аккредитацию независимой лаборатории, привлеченной для проведения протоколов испытаний предполагаемого к поставке Товара.

3.  Документы на подтверждение наличия товара у Участника в зависимости от условий:

- Письмо-подтверждение от производителя моторного масла, со ссылкой на настоящую закупку и согласии на его передачу Участнику в период осуществления данной поставки в заявленном Участником объеме (ресурсная справка).

- Письмо-подтверждение от иного собственника Товара со ссылкой на настоящую закупку, о наличии предлагаемой продукции с указанием места фактического нахождения товара, и согласии на его передачу Участнику в период осуществления данной поставки в заявленном Участником объеме (ресурсная справка).

- Письмо-подтверждение о наличии в собственности Участника товара и месте фактического нахождения.